## Sheet1
社名
□お客様控え | [5 empty] | 住所
□会社控え | [5 empty] | Tel
被災時点検チェックシート
[10 empty] | 検査項目 |  | 確認内容
| 基本情報 | [5 empty] | 内部 | 4 | 内壁 ・柱 （構造） | 1 | 【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみまたは剥落 | □ア | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみまたは剥落が確認されない
| 検査日時 |  | 平成 年 月 日 （天候 ） | [9 empty] | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみまたは剥落が確認される
a.下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみまたは剥落などが
| 対象住宅 |  | 様邸 | [9 empty] | 確認された場所
（ ）
| 担当者名 |  |  |  | Tel |  |  |  |  | 2 | 【構造】柱・壁における6/1000以上の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と垂直な鉛垂直面との交差する線（2m程度以上の長さのものに限る）の鉛直線に対する角度をいう） | □ア | 柱・壁の著しい傾斜が確認されない
[12 empty] | □イ | 柱・壁の著しい傾斜が確認されなる（下表に記入）
a.当該部分の傾斜
| 主な項目 | [11 empty] | （ /1000 ）
|  | 部位 | [7 empty] | 3 | 【構造】柱の著しいひび割れ、劣化または欠損 | □ア | 柱の著しいひび割れ、劣化または欠損が確認されない
| 外部 | 1 |  | 基礎（構造） | 被害（ □ あり、 □ なし） | [6 empty] | □イ | 柱の著しいひび割れ、劣化または欠損が確認される（下表に記入）
|  | 2 |  | 外壁（構造） | 被害（ □ あり、 □ なし） | [7 empty] | a.著しいひび割れ、劣化または欠損が確認された場所
|  | 3 |  | 屋根（雨水） | 被害（ □ あり、 □ なし） | [7 empty] | （ ）
| 内部 | 4 |  | 内壁・柱（構造） | 被害（ □ あり、 □ なし） | [7 empty] | b.最大のひび割れまたは最大欠損の深さ（ ）mm
|  | 5 |  | 床（構造） | 被害（ □ あり、 □ なし） |  |  | 5 | 床 （構造） | 1 | 【構造】6/1000以上の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点（3m程度離れているものに限る）の間を結ぶ垂直の水平面に対する角度をいう） | □ア | 著しい傾斜が確認されない
|  |  |  | その他 | 被害（ □ あり、 □ なし） | [6 empty] | □イ | 著しい傾斜が確認されなる（下表に記入）
a.当該部分の傾斜
|  |  | 検査項目 |  | 確認内容 | [7 empty] | （ /1000 ）
外部 | 1 | 基礎 | 1 | 【構造】幅0.5mm以上のひび割れ | □ア | ひび割れが確認されない |  | 備考
[5 empty] | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
a. ひび割れが確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
b. 最大のひび割れ幅（ ）mm
|  |  | 2 | 【構造】深さ20mm以上の欠損 | □ア | 欠損が確認されない
[5 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
a. 欠損が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | b. 最大欠損の深さ（ ）mm |  |  |  | 検査項目 |  | 確認内容
| 2 | 外壁 （構造） | 1 | 【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみまたは剥落 | □ア | 下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみまたは剥落が確認されない | その他 |  |  | 1 | 【雨水】軒裏天井の雨漏りの跡 | □なし □あり 備考（ ）
[5 empty] | □イ | 下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみまたは剥落が確認される |  |  |  | 2 | 水道メーターの確認 | □異常は確認されない □異常を確認 備考（ ）
[6 empty] | （下表に記入） |  |  |  | 3 | 床下の確認 | □異常は確認されない □異常を確認 備考（ ）
[5 empty] | □ウ | 下地材に至らないひび割れ、欠けなどが確認される（下表に記入） |  |  |  |  | ※点検口などから目視可能な範囲
[6 empty] | a. ひび割れなどが確認された場所 |  |  |  | 4 | 小屋裏の確認 | □異常は確認されない □異常を確認 備考（ ）
[6 empty] | □東面 □西面 □南面 □北面 |  |  |  |  | ※点検口などから目視可能な範囲
b. 最大のひび割れ幅または最大欠損の深さ（ ）mm
| 3 | 屋根 （雨水） | 1 | 【雨水】屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損浮きまたははがれ | □ア | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損浮きまたははがれが確認されない
[5 empty] | □イ | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損浮きまたははがれが確認される | お客様ご記入枠
a. 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮きが確認された場所
[6 empty] | （ ） |  | ・今後、さらに詳細な点検を □希望する □（現段階では）希望しない
| 備考 |  | 点検担当：□長期優良住宅申請物件 □次回定期点検にて引継事項あり 事務担当：□住宅履歴登録済 |  |  |  |  | ※こちらは有償となります。点検の内容、金額などについては担当へお問合せ下さい
・今回チェック、ヒアリングさせていただいた内容について、□補修を希望する □（現段階では）補修は希望しない
※お見積提出のみの場合は、見積り作成費用が必要となる場合がございます
・罹災証明 □損壊無 □一部損壊 □その他 □未申請
[8 empty] | ・地震保険 □損壊無 □一部損壊 □その他 □未申請 □未加入 |  |  |  | ご署名 印
管理者： 年 月 日作成