## Sheet1
☑ | 項目
新耐震基準を満たしている、耐震補強をしている
什器類に転倒防止器具を取り付けている（金具などでしっかり固定）
屋内の設備・機器 （陳列ケース、照明、棚、ロッカー、パソコン、ＴＶ等）の転倒・移動・落下防止措置を行っている
窓ガラス・屋外落下物（看板、空調室外機、外部照明等）等の飛散・落下防止措置を行っている
出入口や通路、非常口には物を置いていない
建物内の危険箇所（物が移動、転倒、落下してくる場所）を確認している
周辺のブロック塀や門柱に老朽化などの問題はないか確認している
植木鉢等は落下しないよう固定している
プロパンガスのボンベや給水タンクの燃料類はしっかり固定している
非常用電源（自家発電設備）の整備を行っている
事務所内に安全スペースを確保している
消火器を設置している
火災報知器を設置している
AEDを設置している、もしくは周辺の設置場所を確認している
管理者： 年 月 日作成