## Sheet1
☑ | 項目
パソコン・ＯＡ機器の転倒／滑落防止をする →パソコンの転倒防止にはジェル状て粘着性のある耐震マット、耐震サーバストラップなどを使うと便利
サーバラックなどIT機器を耐震化、あるいは免震装置を設置する
非常用電源設備を設置する →停電するとルーターも電源が落ちるので注意
パソコン、サーバ類へ無停電電源装置（UPS）を設置する
顧客データなど重要データは電子媒体へ定期的に保存し被災しない場所で保管 →毎週1回DVDに保存して、同時被災しない倉庫に保管するなど
クラウドサービスなどを使い日常的にデータのバックアップを行う →LIXILが提供するクラウドサービスを参照
ノートパソコンを毎日閉じて帰る →地震による天井崩落やスプリンクラーの誤作動などからパソコンを守る
固定回線と無線など通信回線を二重化する
ITシステム復旧の体制・要員・手順等を明確にする
(予備があれば）バックアップ用のOA機器などを確保する
管理者： 年 月 日作成